实验室安全知识竞赛题库

一、选择题

1.[单选题] 被电击的人能否获救，关键在于：

A. 触电的方式 
B. 能否尽快脱离电源和施行紧急救护 
C. 触电电压的高低 
D. 人体电阻

答案： B

2.[单选题] 发生触电事故的危险电压一般是?多少伏以上？

A．24 
B．26 
C．65 
D. 110

答案： C

3.[单选题] 造成触电事故的因素是：

A．电流流过人体 
B．电压 
C．电场
D. 磁场

答案： A

4.[单选题] 国内民用照明电路电压为以下哪种?

A．直流电压220伏 
B. 交流电压280伏 
C. 交流电压220伏
D. 交流电压110伏

答案： C

5.一般居民住宅、办公场所，若以防止触电为主要目的时，应选用漏电动作电流为多少的漏电保护开关？

A. 6 mA 
B. 15mA 
C. 30mA
D. 50mA

答案： C

6.[单选题] 造成触电事故的因素是： 
A．电流流过人体
B．电压
C．电场
D. 磁场
答案： A

- [单选题] 引起电器线路火灾的原因是： 
A. 短路
B. 电火花
C. 负荷过载
D．以上都是
答案： D

- [单选题] 有人触电时，使触电人员脱离电源的错误方法是： 
A. 借助工具使触电者脱离电源
B. 抓触电人的手
C. 抓触电人的干燥外衣
D. 切断电源 
答案： B

9.[单选题] 实验室内 。

A．使用闸刀开关、木质配电板和花线
B．自己随意接、拉电线
C．固定电源插座未经允许不得拆装、改线

答案： C

10.[单选题]一旦发现有人触电，应立即采取（  ）措施。

A.把触电者送往医院抢救

B.切断电源

C.在现场立即对触电者进行触电急救

D.打“ 120”救护电话

答案：B

11.[单选题]电气起火时应(  )后，才可用水扑救。

A． 确信拉断电源

B．报警

C．确保人身安全

答案：A

12.[单选题] 干粉灭火器适用于：

A. 电器起火
B. 可燃气体起火
C. 有机溶剂起火
D．以上都是

答案： D

13.[单选题] 身上着火，最好的做法是：

A. 就地打滚或用水冲
B. 奔跑
C. 大声呼救
D. 边跑边脱衣服

答案： A

14. [单选题] 以下符合急救与防护“四先四后”原则的是： 
A．先抢后救
B. 先轻后重
C．先缓后急
D. 先病后伤
答案： A

15.[单选题] 被火困在室内,如何逃生？ 
A. 跳楼
B. 到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生
C. 躲到床下,等待救援
D. 打开门,冲出去
答案： B

- [单选题] 如果实验出现火情，要立即： 
A．停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火
B．打开实验室门，尽快疏散、撤离人员
C．用干毛巾覆盖上火源，使火焰熄灭
答案： A

- [单选题] 身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的？ 
A. 就地打滚
B. 用厚重衣物覆盖压灭火苗
C. 迎风快跑
D. 大量水冲或跳入水中
答案： C

- [单选题] 扑救易燃液体火灾时，应用那种方法？

A. 用灭火器
B. 用水泼
C. 扑打
D. 以上都可以

答案： A

- [单选题] 火灾蔓延的途径是: 
A. 热传导
B. 热对流
C. 热辐射
D. 以上都是
答案： D
20.使用灭火器扑救火灾时要对准火焰( )喷射。

A.上部

B.中部

C.根部

答案: C

21.使用消防灭火器灭火时，人的站立位置应是

A.上风口

B.下风口

C.侧风方向

D.看情况而定

答案: A

22.未熄灭的烟头最高温度可达

A、100多度

B、900多度

C、850度

D、950度

答案: C

23.[单选题] 有异物刺人头部或胸部时,以下哪种急救方法是错误的?

A.快速送往医院救治 
B.用毛巾等物将异物固定住,不让其乱动
C.马上拔出,进行止血

答案： C

24.[单选题] 实验室钥匙不得私自配置或给他人使用。钥匙的配发、管理由谁负责？

A．实验室主任
B．指导教师
C．学生

答案： A

25.[单选题] 节假日期间，仍然需要进入实验室工作的师生，要严格遵守实验室操作规程，做实验时必须要有人在场，并且在实验完成离开时负责 ，锁好门窗，（）以防火灾和爆炸、溢水等事故。

A．关闭仪器设备
B．关闭水源、电源、气源
C．关闭计算机

答案： B

26.[单选题] 事故应急救援的目标是尽可能减少人员伤亡和财产损失。下列选项中，不属于事故应急救援基本任务的是（    ）。

A．立即营救受害人员

B．迅速控制事态发展

C．进行应急能力评估

D．进行事故危害程度评估

答案： C

27.[单选题] 当身上衣服着火时，可立即（    ）。

A.浇水

B.用手或物品扑打身上火苗

C.奔跑离开火场，灭掉身上火苗

D.就地打滚，压灭身上火苗

答案：D

28.[单选题] 火灾致人死亡的最主要原因是（  ）。

A.烧死

B.窒息或中毒

C.被人践踏

D.被物体砸中

答案：B

29.[单选题] 在较热的环境下，由于身体热量不能及时散发，体温失调，则容易引起(    )。

A.中暑

B.脱水

C.虚脱

D.死亡

答案：A

30.[单选题] 良好的坐姿是：身体（ ），靠近工作台。

A． 坐直

B． 前倾

C． 后靠

答案：A

31.[单选题] 火灾是火失去控制，蔓延而形成的一种灾害性燃烧现象，它通常造成人的伤亡或物的损失。助燃剂、可燃物和引火源是火灾三要素。这三个条件缺少(  )，火灾就不会发生。

A． 任何一个

B． 任何二个

C． 任何三个

答案：A

32.[单选题] 遇到火灾，拨打火警电话119。要注意使用的电话是否分机；说话要清楚，不要慌张；要讲清失火的详细地址、(  )、讲明报警人的姓名。得到消防队明确回答后方可挂断电话，随后要到火灾现场附近主要路口引导消防车。

A．失火经过

B．燃烧物质

C．失火损失

答案：B

33.[单选题] 窒息灭火法适用于扑救燃烧部位(   )，容易堵塞或封闭的房间、生产及贮运设备内发生的火灾。

A． 面积较大

B．空间较小

C．较为分散

答案：B

34.[单选题] 将燃烧物质与附近未燃的可燃物质隔离或疏散开，使燃烧因缺少可燃物质而停止，叫( )。

A． 窒息灭火法

B．隔离灭火法

C．冷却灭火法

答案：B

35.[单选题] 安全色中红色表示( )

A.禁止

B.警告

C.提示

答案：A

36. [单选题] 国际四种安全色是：红色、黄色、（ ）、绿色

- 蓝色

- 橙色

- 紫色

答案：A

37.[单选题]预防事故的三大对策:工程对策 （ ） 和 管理对策

- 教育对策

- 行政对策

- 培训对策

答案：A

38.[单选题]对事故隐患整改的“三定”原则是:定时间、( )、定措施。

- 定人员

- 定制度

- 定地点

答案：A

39.[单选题]保护人身安全的最后一道防线是___

- 个体防护

- 集体防护

C.全员防护

答案：A

40. [单选题]实验室内物品必须分类存放.要保持通道畅通，主要通道的宽度一般不少于1.5米。

A.1.5米

B.2米

C.1米

答案：A

41.[单选题]如有触电或因短路导致火灾事故发生，应务必先（ ）电源。

- 切断

- 接通

- 先救火，再切断

答案：A

42. [单选题]事故责任单位对于事故的调查处理报告，必须按规定的时间（72小时内）报告学院保卫处，不得随意拖延和瞒报，切实防止类似的事故重复发生。

A.24小时

B.48小时

C.72小时

答案：C

43.[单选题]教学现场发生重大事故后，应立即组织人员抢救，同时以最快的方式报告学院应急救援机构，如发生人员伤亡或火警等，根据事故严重程度，必要时应分别第一时间直接打电话报( )急救中心和( )报火警救助。

A.120 119

B.110 114

C.120 911

答案：A

二、判断题

1、烘箱（干燥箱）在加热时，门可以开启。（ 错误 ）

2、电源插座、接线板、电线的容量应满足电器功率的需要。（ 正确 ）

3、为避免线路负荷过大，而引起火灾，功率1000瓦以上的设备不得共用一个接线板。（正确）

4、对于触电事故，应立即切断电源或用有绝缘性能的木棍棒挑开和隔绝电流，如果触电者的衣服干燥，又没有紧缠住身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离带电体；但救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。（ 正确 ）

5、实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器；电气设备应配备足够的用电功率和电线，不得超负荷用电；电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。（ 正确 ）

6、大型仪器使用中，应注意仪器设备的接地、电磁辐射、网络等安全事项，避免事故发生。（正确 ）

7、实验室内的电线、开关、灯头、插头、插座等一切电器用具，要经常检查是否完好，有无漏电、潮湿、霉烂等情况。一旦有问题应立即报修。（标准答案： 正确 ）

8、可以用潮湿的手碰开关、电线和电器。（标准答案： 错误 ）

9、当手、脚或身体沾湿或站在潮湿的地板上时，切勿启动电源开关和触摸电气用具。（ 正确 ）

10、在实验室同时使用多种电气设备时，其总用电量和分线用电量均应小于设计容量。（ 正确 ）

11、不使用绝缘损坏或接地不良的电气设备。（标准答案： 正确 ）

12、负载处于工作状态时，可以插、拔、接电气线路。（标准答案： 错误 ）

13、接线时，要用合格的电源线，电源插头、插座。电源线接头要用绝缘胶布包好。（正确 ）

14、可以用湿布擦电源开关。（标准答案： 错误 ）

15、进行电气维修必须先关掉电源,在设置告知牌后，方可进行。（标准答案： 正确 ）

16、实验室的电源总闸没有必要每天离开时都关闭，只要关闭常用电气的电源即可。（ 错误 ）

17、电源插座附近不应堆放易燃物等杂物。（标准答案： 正确 ）

18、移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇，照明灯)，可以不必切断电源。（ 错误 ）

19、任何电气设备在未验明无电时，一律认为有电，不能盲目触及。（标准答案： 正确 ）

20、当断线落地或大电流从接地装置流入大地时，若人站在附近则可能在两脚之间产生跨步电压。（标准答案： 正确 ）

21、使用电气设备时可以用两眼插头代替三眼插头。（标准答案： 错误 ）

22、人体触电致死，是由于肝脏受到严重伤害。（标准答案： 错误 ）

23、一定强度的电场，磁场，电磁场都可能对人有损害。（标准答案： 正确 ）

24、在遇到高压电线断落地面时，导线断落点20米内，禁止人员进入。如果不慎在此范围内，应背朝电线断落点，采用单脚跳或双脚并跳，撤离现场。（标准答案： 正确 ）

25、计算机使用完毕后，应将显示器的电源关闭，以避免电源接通，产生瞬间的冲击电流。（ 正确 ）

26、触电事故是因电流流过人体而造成的。（标准答案： 正确 ）

27、为了预防电击（触电），电气设备金属外壳须接地，最好是埋设接地电阻很小专用地线。（正确 ）

28、为保证安全用电，配电箱内所用的保险丝应该尽量粗。（标准答案： 错误 ）

29、在照明电路上可以不用安装漏电保护器。（标准答案： 错误 ）

30、燃烧必须具备可燃物、助燃物和点火源三大条件，缺一不可。因此，可以采取尽量隔离的方式来防止实验室火灾的发生。（标准答案： 正确 ）

31、各院系要加强对剧毒、有害、特殊化学药品的管理，建立严格的领取、发放、登记和主管领导审批制度。（标准答案： 正确 ）

32、为方便进出专人管理的设备房间，可自行配制钥匙。（标准答案： 错误 ）

33、实验结束后，应该打扫卫生、整理或运走废弃的试样或物品。（标准答案： 正确 ）

34、国家秘密载体是指以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载国家秘密信息的纸介质、磁介质、光盘等各类物品。磁介质载体包括计算机硬盘、软盘和录音带、录像带等。（标准答案： 正确 ）

35、禁止邮寄属于国家秘密的文件、资料和其他物品出境，禁止非法携运属于国家秘密的文件、资料和其他物品出境。（标准答案： 正确 ）

36、实验室应保持整洁有序，不准喧哗、打闹、抽烟。（标准答案： 正确 ）

37、学生进入实验室学习、工作前应接受安全教育、培训，并通过考核。（标准答案： 正确 ）

38、被困在电梯中应尽快扒开门脱险。（标准答案： 错误 ）

39、可将食物储藏在实验室的冰箱或冷柜内。（标准答案： 错误 ）

40、实验结束后，要关闭设备，断开电源，并将有关实验用品整理好。（标准答案： 正确 ）

41、从事特种作业（如电工、焊工、辐射、病原微生物等）的人员，必须接受相关的专业培训，通过考核并持有相应的资质证书才能上岗。（标准答案： 正确 ）

42、节假日或假期在实验室做实验必须经导师批准，并报院系备案。（标准答案： 正确 ）

43、实验室内可以堆放个人物品。（标准答案： 错误 ）

44、实验室内可以使用电炉、微波炉、电磁炉、电饭煲等取暖、做饭。（标准答案： 错误 ）

45、实验室内禁止抽烟、进食。（标准答案： 正确 ）

46、可以在粉尘操作区饮食及吸烟。（标准答案： 错误 ）

47、发现被盗或人为破坏，应保护现场并立即报告保卫处。（标准答案： 正确 ）

48、实验室发生非火灾类事故，应立即报告单位负责人和学校保卫处，设立警戒区并撤离无关人员，以减轻潜在危害。（标准答案： 正确 ）

49、电气设备着火时，可以用水扑灭。（标准答案： 错误 ）

50、学生进入实验室首先要了解实验室的安全注意事项。（标准答案： 正确 ）

51、未经允许不得随意拆卸实验仪器和设备。（标准答案： 正确 ）

52、实验前要了解实验仪器使用说明及注意事项，实验过程中要严格按照操作规程进行操作。（ 正确 ）

53、实验仪器使用时要有人在场，不得擅自离开。（标准答案： 正确 ）

54、离开实验室前应检查门、窗、水龙头是否关好，通风设备、饮水设施、计算机、空调等是否已切断电源。（标准答案： 正确 ）

55、不能将实验室易燃易爆物品带出实验室。（标准答案： 正确 ）

56、有易燃易爆危险品的实验室禁止使用明火。（标准答案： 正确 ）

57、在不影响实验室周围的走廊通行的情况,可以堆放仪器等杂物。（标准答案： 错误 ）

58、只要不影响实验，可以在实验室洁净区域铺床睡觉。（标准答案： 错误 ）

59、实验室内不得停放自行车、电动车、汽车。（标准答案： 正确 ）

60、机械温控冰箱可以存放易燃易爆的化学品。（标准答案： 错误 ）

61、电气线路着火，要先切断电源，再用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火，不可直接泼水灭火，以防触电或电气爆炸伤人。（标准答案： 正确 ）

62、为了防止盗窃事件的发生，临时离开实验室必须关门。（标准答案： 正确 ）

63、实验室气体钢瓶必须用铁链、钢瓶柜等固定，以防止倾倒引发安全事故。（标准答案： 正确 ）

64、因为实验需要，可以在实验室存放大量气体钢瓶。（标准答案： 错误 ）

65、实验废弃物应分类存放，及时送学校废弃物中转站，最后由学校联系有资质的公司进行处理。

（标准答案： 正确 ）

66、实验室不得乱拉电线，套接接线板。（标准答案： 正确 ）

67、空调电源必须单独拉线，不得使用接线板。（标准答案： 正确 ）

68、实验室内可以使用木制配电板、闸刀开关、花线电线。（标准答案： 错误 ）

69、实验室应将相应的规章制度和操作规程挂到墙上或便于取阅的地方。（标准答案： 正确 ）

70、实验室门口应挂上写有安全责任人的姓名和联系方式的牌子。（标准答案： 正确 ）

71、不得在冰箱、烘箱等加热、产热设备附近放置纸板、化学试剂、气体钢瓶等物品。（ 正确 ）

72、遇到停电停水等情况，实验室人员必须检查电源和水源是否关闭，避免重新来电来水时发生相关安全事故。（标准答案： 正确 ）

73、实验室灭火的方法要针对起因选用合适的方法。一般小火可用湿布、石棉布或沙子覆盖燃烧物即可灭火。（标准答案： 正确 ）

74、实验室人员须定期检查设备、水电线路、门窗等是否完好，如发现问题须及时进行维修。（ 正确 ）

75、普通实验室内，不得私自饲养实验动物。（标准答案： 正确 ）

76、不得堵塞实验室逃生通道。（标准答案： 正确 ）

77、实验室钥匙的配发由实验室负责人管理，不得私自配置钥匙或借给他人使用。（ 正确 ）

78、实验室内电源根据需要可自行拆装、改线。（标准答案： 错误 ）

79、非特殊需要并采取一定安全措施，否则空调、计算机、饮水机等不得无人开机过夜。（ 正确 ）

80、不得带着实验防护手套开门、翻阅书籍、使用电脑。（标准答案： 正确 ）

81、仪器设备发生故障后，必须及时报告管理人员，并详细登记。（标准答案： 正确 ）

82、实验室内出现火情，若被困在室内时，应迅速打开水龙头，将所有可盛水的容器装满水，并把毛巾打湿。用湿毛巾捂嘴，可以遮住部分浓烟不被吸入。（标准答案： 正确 ）

83、实验大楼出现火情时千万不要乘电梯，因为电梯可能因停电或失控，同时又因“烟囱效应”，电梯井常常成为浓烟的流通道。 （标准答案： 正确 ）

84、上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则。（标准答案： 正确 ）

85、任何单位和个人不得在电子公告系统、聊天室、网络新闻组上发布、谈论和传播国家秘密信息。

（标准答案： 正确 ）

86、与工作无关的外来人员不得进入实验室。（标准答案： 正确 ）

87、实验室内彼此保持安静，不得进行娱乐活动。（标准答案： 正确 ）

88、实验室内出现火情逃到室外走廊时，要尽量做到随手关门，这样一来可阻挡火势随人运动而迅速蔓延，增加逃生的有效时间。（标准答案： 正确 ）

89、烘箱、微波炉、电磁炉、饮水加热器、灭菌锅等高热能电器设备的放置地点应远离易燃、易爆物品。同时，规范操作，避免饮水加热器、灭菌锅等无水干烧。 （标准答案： 正确 ）

90、建立健全安全管理规章制度，完善逐级安全责任制，贯彻执行“谁使用，谁管理”、“谁主管，谁负责”的安全工作原则。（标准答案： 正确 ）

91、应增强信息安全的意识，注意保护教学科研活动中实验技术参数、观测数据、实验分析结果及新的科学发现等资料。（标准答案： 正确 ）

92、要加强实验室排污处理装置（系统）的建设和管理，做到达标排放。实验废弃物不得倒入自来水下水道或普通垃圾箱等处。（标准答案： 正确 ）

93、实验室必须妥善保管消防器材和防盗装置，并定期检查。消防器材不得移作它用，周围禁止堆放杂物。（标准答案： 正确 ）

94、实验大楼因出现火情发生浓烟时应迅速离开，当浓烟已穿入实验室内时，要沿地面匍匐前进，因地面层新鲜空气较多，不易中毒而窒息，有利于逃生。当逃到门口时，千万不要站立开门，以避免被大量浓烟熏倒。（标准答案： 正确 ）

95、各学院要定期组织有关人员对实验室进行安全与卫生管理的例行检查，记录检查情况，提出存在的问题并限时整改。每次检查结束后须将检查结果形成报告，上报实验室处。（标准答案： 正确 ）

96、实验室如发现存在安全隐患，要及时向所在学院和实验室负责人、保卫处、实验室处报告，并采取措施进行整改。对安全隐患隐瞒不报或拖延上报的，学校将对相关责任人进行严肃处理。（ 正确 ）

97、可以将无毒无害试剂当作有毒有害试剂处理。（标准答案： 错误 ）

98、实验室常用的灭火方法：用水灭火、砂土灭火、灭火器。（标准答案： 正确 ）

99、火灾对实验室构成的威胁最为严重，最为直接。应加强对火灾三要素（易燃物、助燃物、点火源）的控制。（标准答案： 正确 ）

100、一般的实验室只要干净、卫生情况良好，就可以饲养动物或进行动物实验。（标准答案： 错误 ）

101、仪器设备用电或线路发生故障着火时，应立即切断现场电源，将人员疏散，并组织人员用灭火器进行灭火。（标准答案： 正确 ）

102、单位消防安全制度主要包括以下内容：消防安全教育、培训；防火巡查、检查；安全疏散设施管理；消防（控制室）值班；消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改；用火、用电安全管理；易燃易爆危险物品和场所防火防爆；专职和义务消防队的组织管理；灭火和应急疏散预案演练；燃气和电气的检查管理（包括防雷、防静电）；消防安全工作考评和奖惩；其他必要的消防安全内容。（正确 ）

103、灭火的四种方法是隔离法、窒息法、冷却法、化学抑制法。（标准答案： 正确 ）

104、在室外灭火时，应站在上风位置。（标准答案： 正确 ）

105、废弃的利器(包括针头、小刀、金属和玻璃等)应直接弃置于耐扎容器内。（标准答案： 正确 ）

106、液体和固体实验废弃物不需分开放置。（标准答案： 错误 ）

107、一些低毒、无毒的实验废液可以不经处理，直接由下水道排放。（标准答案： 错误 ）

108、实验室地面出现溢水的主要原因之一是忘记关闭水龙头，尤其停水时忘关水龙头，因此离开实验室时要认真检查。（标准答案： 正确 ）

109、夏季天气热时可以在实验室内穿露有脚趾的鞋。（标准答案： 错误 ）

110、离开实验室时，实验服不得穿着外出，必须脱下并留在实验室内，更不能携带回家。（正确 ）

111、未经指导教师许可，不得搬弄仪器、设备，以及擅自开始实验。实验时，应注意安全，按要求操作，如发现异常立即停止。（标准答案： 正确 ）

112、在开放实验室，外来人员可随便操作实验室仪器设备。（标准答案： 错误 ）

113、实验室安全与卫生工作应坚持“安全第一，预防为主”的原则。（标准答案： 正确 ）

114、有关涉密的文件、资料的制作、保管建立病毒防护系统后可上网。（标准答案： 错误 ）

115、实验室的接线板远离可能有水的位置和高温环境。（标准答案： 正确 ）

116、红外灯、紫外灯不得安装在木柜或纸箱中使用。（标准答案： 正确 ）

117、电炉、烘箱等用电设备在使用中，使用人员不得离开。（标准答案： 正确 ）

118、剧毒品管理应严格遵守“五双” 制度(即"双人保管、双人收发、双人使用、双人运输、双人双锁")，精确计量和记录剧毒品的使用情况，防止被盗、丢失、误领、误用。如发现问题应立即报告保卫处、实验室与设备管理处和当地公安部门。（标准答案： 正确 ）

119、使用电子门禁的大楼和实验室，应对各类人员设置相应的级别，对于门禁卡丢失、人员调动或离校等情况应及时采取措施，办理报失或移交手续。（标准答案： 正确 ）

120、在熟睡时，听到火警信号后正确的做法是：1、用手试一试门是否热，如是冷的，可开门逃生；2、准备好湿毛巾；3、切勿随意跳楼，自制救生绳索后再设法安全着落；4、利用自然条件作为救生滑道。

（标准答案： 正确 ）

121、电气设备发生火灾时，应注意：1、电气设备可能带电，可能发生触电事故；2、某些电气设备充有大量的油，可能发生喷油甚至爆炸。（标准答案： 正确 ）

128、灭火器按其移动形式可分为：手提式和推车式。（标准答案： 正确 ）

129、不准在车间打闹，不准随意攀登吊车、墙梯或者其它设备，不准在吊车吊运物体运行线上行走或停留。（标准答案： 正确 ）

130、实验室应对仪器设备加强维护保养,定期校验和检修。（标准答案： 正确 ）

131、因实验需要，仪器设备可以随便拆装。（标准答案： 错误 ）

132、电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。（ 正确 ）

133、用手搬运重物时，应先以半蹲姿势，抓牢重物，然后用腿肌出力站起，切勿弯腰，以防伤及背部和腰。（标准答案： 正确 ）

134、人工呼吸的方法是捏紧伤者鼻孔，深吸一口气后紧贴伤者的口向口内吹气，时间约为2秒钟，吹气完毕后，立即松开伤者的鼻孔，让他自行呼气，时间约3秒钟。如此以每分钟约12次的速度进行。（标准答案： 正确 ）

136、心脏骤停者应立即行胸外心脏按摩术，同时拨打120。现场抢救成功的心肺复苏患者或重症患者，如昏迷、惊厥、休克、深度青紫等，应立即送医院治疗。（标准答案： 正确 ）

137、水具有导电性，不宜扑救带电设备的火灾，不能扑救遇水燃烧物质或非水溶性燃烧液体的火灾。

（标准答案： 正确 ）

138、冷却灭火法是将可燃物冷却到其燃点以下，停止燃烧反应。（标准答案： 正确 ）

139、隔离灭火法是将可燃物与引火源或氧气隔离开来，可防止火势继续扩大。（标准答案： 正确 ）

140、发生意外后先对伤员进行必要的止血、包扎、固定等处理，然后尽可能用担架搬运，搬运时病人始终处脚朝前，头朝后，以便于随时观察伤者情况变化，及时实施急救处理。（标准答案： 正确 ）

141、急救时伤口包扎越紧越好。（标准答案： 错误 ）

142、急救时伤口包扎松劲适度，不可过紧或过松，以防滑脱或压迫神经和血管，影响远端血液循环，甚至造成肢体坏死。（标准答案： 正确 ）

143、某人因机械操作不慎，致使左手食指从指根完全离断，急救处理首先是找器皿保存断指，然后包扎残端伤口止血。（标准答案： 错误 ）

144、火灾发生后，当所有的逃生线路被大火封锁时，应立即退回室内，用手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号，等待救援。（标准答案： 正确 ）

145、火或热水等引起的小面积烧伤、烫伤，必须用冷水冲洗30分钟以上，然后用烧伤膏涂抹，切不可用牙膏、酱油、盐等覆盖。（标准答案： 正确 ）

146、火或热水等引起的大面积烧伤、烫伤，必须用湿毛巾、湿布、湿棉被覆盖，然后送医院进行处理。（标准答案： 正确 ）

147、触电时，不可人去拉（可用木棒把伤员挑开），应立即切断电源，然后先做人工呼吸，再做心脏按压，同时报120送医院进行处理。（标准答案： 正确 ）

148、突发性不可抗拒的雷电、水灾、地震、房屋垮塌等自然灾害事故发生后，应在领导小组指挥下，马上组织疏散、抢救现场人员或进行人员自助自救，以确保人员的人身安全，作好善后工作。（ 正确 ）

149、实验中遇到一般割伤，应立即取出伤口内的异物，保持伤口干净，并用酒精棉清除伤口周围的污物，涂上外伤膏或消炎粉。（标准答案： 正确 ）

150、实验中遇到严重割伤，可在伤口上部10cm处用沙布扎紧，减慢流血，并立即送医院。（ 正确 ）

151、实验中遇到一般烫伤和烧伤，不要弄破水泡，在伤口处用95%的酒精轻涂伤口，涂上烫伤膏或涂一层凡士林油，再用纱布包扎。（标准答案： 正确 ）

152、实验室人员发生触电时，应迅速切断电源，将触电者上衣解开，取出口中异物，然后进性人工呼吸。当患者恢复呼吸时，应立即送医院。（标准答案： 正确 ）

153、当有人发生触电事故时，应马上直接将其拉开。（标准答案： 错误 ）

154、发现有人触电，应立即切断电源，不能直接拉触电者，应用木棒或其它绝缘物将人与带电体分离。（标准答案： 正确 ）

155、雷电发生时，如果作业人员孤立处于暴露区时，应该立即双手抱膝下蹲，向前弯曲。（ 正确 ）

156、在触电现场，若触电者已经没有呼吸或脉搏，此时可以判定触电者已经死亡，可以放弃抢救。

（标准答案： 错误 ）

157、触电紧急救护时，首先应使触电者脱离电源，然后立即进行人工呼吸、心脏按压。（ 正确 ）

158、身边没有胶水胶棒时可以用口舔标签用以粘贴。（标准答案： 错误 ）

159、火灾发生后受到火势威胁时，要当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲去。（ 正确 ）

160、进行需要戴防护眼镜的实验时，戴隐形眼镜的近视者可不戴防护眼镜。（标准答案： 错误 ）

161、在清洁、维修仪器时，应先断电并确保无人能开启仪器。（标准答案： 正确 ）

162、安全事故处理应本着先人后物的原则，果断地、坚决地快速处置。（标准答案： 正确 ）

163、实验过程中如发生事故，应冷静妥善地处理，尽量把事故解决在萌芽状态。如较为严重，有危及人身安全可能时，应及时撤离现场，并通知邻近实验室工作人员迅速撤离，尽快报警。（正确 ）

164、做实验时要爱护实验设备，同时注意自身的安全，避免发生事故。（标准答案： 正确 ）

165、学生、新员工进实验室之前要参加安全教育和培训，经培训、考核合格后方可进入实验室学习与工作；学生要在老师指导下开展实验研究。（标准答案： 正确 ）

166、要保持实验室环境整洁，做到地面、桌面、设备三整洁，减少安全隐患。（标准答案： 正确 ）

167、实验室安全工作的中心任务是防止发生人员伤亡、财产和科研资料损失。（标准答案： 正确 ）

168、火灾发生后，穿过浓烟逃生时，必须尽量贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻。（标准答案： 正确 ）

169、扑救气体火灾切忌盲目扑灭火势，首先应切断火势蔓延途径，然后疏散火势中压力容器或受到火焰辐射热威胁的压力容器，不能疏散的部署水枪进行冷却保护。（标准答案： 正确 ）

170、如果可燃液体在容器内燃烧时，应从容器的一侧上部向容器中喷射但注意不能将喷流直接喷射在燃烧液面上，防止灭火剂的冲力将可燃液体冲出容器而扩大火势。（标准答案： 正确 ）

171、当可燃烧液体呈流淌状燃烧时，应将灭火剂的喷流对准火焰根部由近而远并左右扫射，向前快速推进，直至火焰扑灭。（标准答案： 正确 ）

172、燃烧必须具备可燃物、助燃物和点火源三大条件，缺一不可。因此，可以采取尽量隔离的方式来防止实验室火灾的发生。（标准答案： 正确 ）

173、正在进行实验时，可带着防护手套接听电话。（标准答案： 错误 ）

174、发生各类案件时应立即报案，妥善保护案发现场，若有人受伤，在救人时应尽可能记住现场破坏前的情况（如手机拍照等）。（标准答案： 正确 ）

175、及时淘汰老化、性能不稳又具有安全隐患的仪器设备（如冰箱10年以上，烘箱12年以上）。

（标准答案： 正确 ）

176、早晨、中饭、晚上等几个人员稀少的时间段，要特别注意随手关门，确保实验室财产和个人物品的安全。（标准答案： 正确 ）

177、教师应学习研究有关实验室安全的知识，同时在理论教学和实验中对学生进行安全知识教育、教会学生如何正确使用实验设备和实验操作，教会学生在突发事故发生时如何自我保护、相互救援、安全撤离。（标准答案： 正确 ）

178、在实验室发生事故时，现场人员应迅速组织、指挥，切断事故源，尽量阻止事态蔓延、保护现场；及时有序地疏散学生等人员，对现场已受伤人员作好自助自救、保护人身及财产。（ 正确 ）

179、有“严禁烟火”警示牌的大楼和实验室，可不必配置必要的消防、冲淋、洗眼、报警和逃生设施和有明显标志。（标准答案： 错误 ）

180、测试数据应进行异地备份。（标准答案： 正确 ）

181、使用U盘拷贝资料，应先对U盘杀毒，防止病毒感染 。（标准答案： 正确 ）

182、创造安全、卫生的实验室工作环境，仅仅是实验工作人员的责任。（标准答案： 错误 ）

183、加强计算机安全管理，建立病毒防护系统并不断加以更新，重要数据资料应定期备份。（ 正确 ）

184、使用激光扫描仪预览和扫描资料时，可以不盖上扫描仪盖子。（标准答案： 错误 ）

185、脑震荡急救时，应让伤员平卧、安静，不可坐起或站立。头部可冷敷，身上保暖。若有昏迷现象者可掐人中、内关穴；如若呼吸发生障碍，可施行人工呼吸。（标准答案： 正确 ）

186、消防工作的方针是：“预防为主，防消结合”，实行消防安全责任制。（标准答案： 正确 ）

187、用手提灭火器时，拨掉保险销对准着火点根部用力压下压把，灭火剂喷出，就可灭火。（ 正确 ）

188、若被火场浓烟所困，应迅速起身跑出火场。（标准答案： 错误 ）

189、实验室应配备相应的消防器材。参加实验人员要熟悉其存放位置及使用方法并掌握有关的灭火知识。（标准答案： 正确 ）

190、实验室必须配备符合本室要求的消防器材，消防器材要放置在明显或便于拿取的位置。严禁任何人以任何借口把消防器材移作它用。（标准答案： 正确 ）

191、当发生火情时尽快沿着疏散指示标志和安全出口方向迅速离开火场。（标准答案： 正确 ）

192、大火封门无路可逃时，可用浸湿的被褥、衣物堵塞门缝，向门上泼水降温，以延缓火灾蔓延时间，呼叫待援。（标准答案： 正确 ）

193、爆炸是指物质瞬间突然发生物理或化学变化，同时释放出大量的气体和能量（光能、热能、机械能）并伴有巨大声响的现象。（标准答案： 正确 ）

194、实验室一旦发生起火，不要惊慌，应利用消防器材，采取有效措施控制、扑灭火灾。（正确 ）

195、火灾发生后，千万不要盲目跳楼，可利用疏散楼梯、阳台、窗口等逃生自救。也可用绳子或把床单、被套等撕成条状连成绳索，紧拴在窗框、铁栏杆等可靠的固定物上，用毛巾、布条等保护手心，顺绳滑下，或下到未着火的楼层进行逃生。（标准答案： 正确 ）

196、当可燃烧液体呈流淌状燃烧时，应将灭火剂的喷流对准火焰根部由近而远并左右扫射，向前快速推进，直至火焰扑灭。（标准答案： 正确 ）

197、如果可燃液体在容器内燃烧时，应从容器的一侧上部向容器中喷射但注意不能将喷流直接喷射在燃烧液面上，防止灭火剂的冲力将可燃液体冲出容器而扩大火势。（标准答案： 正确 ）

198、扑救气体火灾切忌盲目扑灭火势，首先应切断火势蔓延途径，然后疏散火势中压力容器或受到火焰辐射热威胁的压力容器，不能疏散的部署水枪进行冷却保护。（标准答案： 正确 ）

199、火灾发生后穿过浓烟逃生时，必须尽量贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻。（标准答案： 正确 ）

200、火灾发生后受到火势威胁时，要当机立断披上浸湿衣物、被褥等向安全出口方向冲去。（正确 ）

201、火灾发生后，当所有的逃生线路被大火封锁时，应立即退回室内，用手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号，等待救援。（标准答案： 正确 ）

202、隔离灭火法是将可燃物与引火源或氧气隔离开来，可防止火势继续扩大。（标准答案： 正确 ）

203、冷却灭火法是将可燃物冷却到其燃点以下，停止燃烧反应。（标准答案： 正确 ）

204、水具有导电性，不宜扑救带电设备的火灾，不能扑救遇水燃烧物质或非水溶性燃烧液体的火灾。

（标准答案： 正确 ）

205、灭火器按其移动形式可分为：手提式和推车式。（标准答案： 正确 ）

206、电气设备发生火灾时，应注意：电气设备可能带电，可能发生触电事故；某些电气设备充有大量的油，可能发生喷油甚至爆炸。（标准答案： 正确 ）

207、在熟睡时，听到火警信号后正确的做法是：用手试一试门是否热，如是冷的，可开门逃生；准备好湿毛巾；切勿随意跳楼，自制救生绳索后再设法安全着落；④利用自然条件作为救生滑道。

（标准答案： 正确 ）

208、在室外灭火时，应站在上风位置。（标准答案： 正确 ）

209、灭火的四种方法是隔离法、窒息法、冷却法、化学抑制法。（标准答案： 正确 ）

210、单位消防安全制度主要包括以下内容：消防安全教育、培训；防火巡查、检查；安全疏散设施管理；消防（控制室）值班；消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改；用火、用电安全管理；易燃易爆危险物品和场所防火防爆；专职和义务消防队的组织管理；灭火和应急疏散预案演练；燃气和电气的检查管理（包括防雷、防静电）；消防安全工作考评和奖惩；其他必要的消防安全内容。（ 正确 ）

211、仪器设备用电或线路发生故障着火时，应立即切断现场电源，将人员疏散，并组织人员用灭火器进行灭火。（标准答案： 正确 ）

212、火灾对实验室构成的威胁最为严重，最为直接。应加强对火灾三要素（易燃物、助燃物、点火源）的控制。（标准答案： 正确 ）

213、实验室常用的灭火方法：用水灭火、砂土灭火、灭火器。（标准答案： 正确 ）

214、实验大楼因出现火情发生浓烟时应迅速离开，当浓烟已穿入实验室内时，要沿地面匍匐前进，因地面层新鲜空气较多，不易中毒而窒息，有利于逃生。当逃到门口时，千万不要站立开门，以避免被大量浓烟熏倒。（标准答案： 正确 ）

215、实验室内出现火情逃到室外走廊时，要尽量做到随手关门，这样一来可阻挡火势随人运动而迅速蔓延，增加逃生的有效时间。（标准答案： 正确 ）

216、实验大楼出现火情时千万不要乘电梯，因为电梯可能因停电或失控，同时又因“烟囱效应”，电梯井常常成为浓烟的流通道。 （标准答案： 正确 ）

217、实验室内出现火情，若被困在室内时，应迅速打开水龙头，将所有可盛水的容器装满水，并把毛巾打湿。用湿毛巾捂嘴，可以遮住部分浓烟不被吸入。（标准答案： 正确 ）

218、实验室灭火的方法要针对起因选用合适的方法。一般小火可用湿布、石棉布或沙子覆盖燃烧物即可灭火。（标准答案： 正确 ）

219、电气线路着火，要先切断电源，再用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火，不可直接泼水灭火，以防触电或电气爆炸伤人。（标准答案： 正确 ）

220、电气设备着火时，可以用水扑灭。（标准答案： 错误 ）

221、被困在电梯中应尽快扒开门脱险。（标准答案： 错误 ）